**附件2：**

**河池市中医医院**

**中央空调维护保养设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目名称 | 机组型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| **一、住院综合楼负一楼设备** | | | | | | |
| 1 | 水冷螺杆式冷水机组 | 30HXC400B | 上海开利 | 2 | 台 |  |
| 2 | 冷却水循环水泵 | 37KW | 六安江淮电机 | 3 | 台 |  |
| 3 | 冷冻水循环水泵 | 37KW | 六安江淮电机 | 3 | 台 |  |
| 4 | 天面螺杆循环水泵 | 15KW | 江苏微特利电机 | 4 | 台 |  |
| 5 | 空调设备配电控制柜 |  |  | 3 | 个 |  |
| **二、住院综合楼楼顶设备** | | | | | | |
| 1 | 风冷冷水（热泵）机组 | 30XQ500 | 上海开利 | 2 | 组 | 1-2组，每组5台组合 |
| 2 | 风冷冷水（热泵）机组 | 30XQ430 | 上海开利 | 2 | 组 | 3-4组，每组4台组合 |
| 3 | 方型冷却水塔 | MK-450B/L | 香港康明 | 2 | 台 |  |
| 4 | 冷冻水补水箱 |  |  | 1 | 台 |  |
| **三、住院综合楼会议室设备** | | | | | | |
| 1 | 欧科柜式空气处理机组（二楼会议室） | EKDW150VR | 广东欧科空调 | 1 | 台 |  |
| 2 | 欧科柜式空气处理机组（三楼会议室） | EKDW100VR | 广东欧科空调 | 1 | 台 |  |
| **四、住院综合楼其他设备** | | | | | | |
| 1 | 末端风机盘管  （每季度开展1次） |  |  | 755 | 台 |  |
| 2 | 各楼层新风机组 |  |  | 29 | 台 |  |
| 3 | 电子空气净化机(（内三科血透室15台，产科待产室2台，新生儿科15台）) |  |  | 32 | 台 |  |
| 4 | 阀门和管道若干 |  |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 水处理（含药水） |  |  | 1 | 项 |  |
| **五、住院综合楼一楼消毒供应室设备** | | | | | | |
| 1 | 风冷单元式空气调节机 | 12HPN、LFD98N | 广东吉荣空调 | 4 | 台 | 1台控制系统、3台外主机 |
| 2 | 末端出风口、回风口滤网、主机滤网（（每月开展1次）） |  |  | 1 | 项 |  |
| **六、信息机房设备** | | | | | | |
| 1 | 克莱门特风冷式空调机(二楼信息机房) | SAU020OACPEHOOFMOBOPOOWOOO | 克莱门特 | 1 | 台 |  |
| 2 | 美的精密机房专用空调机组(二楼信息机房) | JHFS/X 16LW/C-A | 美的 | 1 | 台 |  |
| 3 | 机架式变频空调（二楼灾备机房） | SCNO4AFLTQV13G-08-S-Z | 浙江一舟电子科技 | 2 | 台 |  |
| **七、热水空气能设备** | | | | | | |
| 1 | 热水空气能机组（住院综合楼楼顶） | KX750SE | 同益 | 4 | 台 |  |
| 2 | 热水空气能机组（旧楼） | PASHW100S-XB | 芬尼克茲 | 2 | 台 |  |