附件3：

**河池市中医医院院**

**节水型单位建设项目采购需求表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、节器具替换 | | | | |
| 1 | 起泡器 | 个 | 100 |  |
| 二、水计量器具安装与流量计测试 | | | | |
| 1 | 中央空调冷却塔用水水表DN32 | 个 | 1 | 新装，含辅料及安装、人工费 |
| 2 | 流量计测试 | 个 | 5 |  |
| 三、非常规水利用改造 | | | | |
| 1 | 加厚塑料水箱 | m³ | 1 | 含辅料及安装、人工费 |
| 三、绿化滴灌系统改造 | | | | |
| 1 | 草坪道路管沟开挖及恢复 | m | 20 |  |
| 2 | 道路管沟开挖及恢复 | m | 5 |  |
| 3 | 滴灌管道及阀门 | m | 25 | 含辅料及安装、人工费 |
| 四、节水宣传 | | | | |
| 1 | 节水标识制作张贴  （长度8cm\*15cm） | 项 | 1 |  |
|  | 节水海报制作悬挂  (尺寸60cm\*80cm） | 幅 | 2 |  |
|  | 节水宣传横幅 | 条 | 1 |  |
| 五、水平衡测试 | | | | |
| 1 | 水平衡测试 | 项 | 1 |  |
| 六、创建材料汇编服务 | | | | |
| 1 | 创建材料汇编服务 | 项 | 1 |  |