## Sheet1
附件1：
河池市中医医院院内采购医疗设备需求技术参数表
采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
脉象教学训练与考核系统 | 1套 | 14.5 | 可模拟多种临床脉象，可对脉象参数进行调整，增强学生对脉象的认知能力。可实现脉象管理、试题管理及考试管理等多种管理功能，可与多组脉象教学训练考核系统设备组成网络化脉象学习系统。 1.由服务器、平板电脑、模拟手臂和脉象训练台车组成。 2.可进行发布考试、脉象管理、考题管理、病例管理、试卷管理、查询成绩、理论知识、恢复出厂设置。 3.★可自行编辑脉象参数，对系统预置的脉象参数进行调整，重新生成新的脉象，增加脉象种类和表现，尊重不同派别认知上的差异。 4.可以允许同时接入多个脉象教学训练考核系统设备。 5.可与脉象教学训练考核系统通过无线方式连接，进行脉象参数调整、内容更新下发及演示、考试下发。 6.支持理论知识资料上传功能。 7.支持系统级别（含用户编辑的脉象、试题以及学生成绩等）数据自动备份、手动备份、还原。 8.支持用户填加和编辑，可批量用户导入、导出，为用户设置管理员、教师、学员和高级角色等。 9.模拟手臂采用真人倒模，具有桡骨茎突、桡侧腕屈肌腱、掌长肌腱明显解剖结构。呈现仿真皮肤纹理，解剖结构准确，脉象触感真实。 10.具有寸关尺3个诊脉部位，可通过触诊桡骨茎突找到关脉，定位脉诊的部位。 11.不同取脉力度下，脉象手感不同，可通过浮、中、沉、重沉四种取脉力度感受脉象的区别。 12.★系统可同步检测寸关尺三部取脉力度，通过实时计算以色块堆积的方式精确反应瞬间力度的变化。随着力度逐渐变大，对应显示状态按不同颜色区域。 13.台车上带有支架，可将平板电脑固定于台车上，并可进方向调整。 14.★台车符合人体工程学。 15.★系统预置模拟35种以上脉象，分为平脉、浮脉、洪脉、濡脉、革脉、散脉、芤脉、沉脉、伏脉、弱脉、牢脉、迟脉、缓脉、涩脉、结脉、数脉、疾脉、促脉、动脉、虚脉、细脉、微脉、代脉、实脉、滑脉、弦脉、紧脉、大脉；浮紧脉、浮缓脉、浮数脉、浮滑脉、沉迟脉、沉弦脉、沉涩脉、沉缓脉、沉细数脉、弦数脉、弦紧脉、弦滑脉、弦滑数脉、弦细脉、滑数脉、洪数脉。 16.采用高精密动力输出装置，保证脉象的稳定性和一致性。 17.脉象训练时软件可实时显示脉图、脉象特征和文字介绍。屏幕显示的脉搏波与摸到的脉象同步。 18.★系统增加压力调控装置，开机自动检测，并可通过软件操作进行硬件故障自动检测、排除，使产品性能更加稳定、可靠。 19.可以独立设置脉象的脉压、脉幅进行自行练习。脉压可调，脉幅可调。不同取脉力度下，脉象手感不同，符合真实临床，可支持一键恢复系统默认力度。 20.★用户触诊手臂脉象，系统可自动采集并显示用户取脉力度的数值，并据此进行浮、中、沉、重沉四部取脉力度的参数调节，可调范围大，可支持一键恢复系统默认力度。 21.具有无线联网功能。 22.系统具有三种操作模式：训练模式，自测模式、联网考核模式。 23.★系统自带理论试题、病例试题。病例试题可选择在手臂上模拟左右两手的脉象，运用辨证分析进行思考，在模拟手臂上即可触摸脉象搏动。 24.可对自测和考试的成绩进行查询、显示、打印、查看详情等操作。历史成绩时，可在日历表中对已考试的日期加以标记点，点击可显示考试详情。 25.★可通过另购升级套件，将本公司上一代“脉象训练系统”产品加入到此中央管理系统控制中，进行脉象扩充、脉象下发及网络考核等最新功能。 26.脉象平板电脑：安卓平板电脑10寸或以上（Android版本5.1.1或以上） 27.服务器配置：系统：Windows server 2008（64位）或以上、Windows 10（64位） CPU： i5或以上 内存：8G或以上 硬盘：500G或以上 显示器：分辨率1920*1080
中医拔罐、刮痧，推拿练习模型 | 1套 | 2.5 | 1满足国家中医类别医师资格实践技能、中医执业资格鉴定及中医技能培训中心的训练及考核要求，可进行拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核； 2高仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形； 3模拟皮肤柔软有弹性，触感真实，皮肤表面可捏起； 4模拟皮肤采用新型耐火、耐高温复合材料制成，可进行真实的拔罐、艾灸操作，高温不会损伤模型； 5模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志； 6可进行真实的拔罐操作训练考核； 6.1可进行闪罐操作； 6.2可进行走罐操作； 6.3真实模拟人体背部皮肤、肌肉组织结构，拔罐操作真实吸附于模型体表； 6.4模型可模拟立姿、俯卧姿，可进行投火法、贴棉法拔罐操作训练及考核； 7可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核； 8使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考核；
经络六位显像多媒体教学系统(腿部版 ) | 1套 | 5.7 | 1、要求产品按照标准的人体比例、采用高仿真人体肌肉材料制作而成，质量好，穴位清晰、手感接近真实；设有仿真的骨骼包括膑骨、胫骨、腓骨、跗骨、跖骨、趾骨等，位置精准等特点，在进行练习时能获得和在人体肌肉上一样的效果，可采用最新的无线操作模式和3D虚拟技术，摆脱固定的传统操作模式，使得教学模式自由多样化。 ★2、教学部分采用最新的3D虚拟技术表现穴位在腿部上的位置，而且同时具有2D教学显示效果。 ★3、用于腿部位置针刺教学、练习和考核，本产品采用最新的互感模式，可识别针灸时的部位，当学员针刺部位错误时有语音错误提示，进针部位正确时腿部相同穴位亮起穴位提示灯，可显著提高训练和考核质量。 ★4、可以进行下肢常用穴位70种以上如足三里、内廷、血海、三阴交、足通谷等穴位的定位及针刺示教、练习及考核。 ★5、模型腿部与电脑连接，电脑显示针灸腿部的穴位图。系统可捕捉操作者的针刺穴位，判断准确性并做出相应的穴位说明。 6、系统包括单个穴位模式、部分穴位模式和选择病例模式。 7、操作者可在教学或考核中根据需要有选择的显现穴位，也可对穴位的定位及针刺进行监测。 8、学习模式中，可选择单个穴位模式和病例模式，点击显示器上的穴位点即可在模型腿部上进行亮灯显示，可同步语音穴位名称，穴位经络及其它穴位学习说明。 9、考核模式中，针刺腿部模型上的穴位点，即可在平板上自动显示相应的穴位，可同步语言提示。 10、系统可检测进针深度，如有进针过深或进针错误可发出错误提示。 11、用户可以提供新病例、方案。可根据用户需求，做个性化设计，突出本针灸腿部的教学性。 12、配置： 1．腿部训练考核模型2具 2．针灸针1包 3．专用光源手电筒 1个 4．电脑 1台 5.实验台 1套
全身心肺复苏模拟人（成人） | 1套 | 5.6 | 1.模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，全身模型。 2. 可以跟据国际复苏联盟（ILCOR）指南使用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 2.1压额提颌 2.2推下颚 3.可进行通气：包括 3.1口对口 3.2口对鼻 3.2面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM） 4. 模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况 4.1在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 5. 可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 ▲6. 模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2015指南 7. 模型可通过手动达到感知双侧颈动脉搏动 8. 有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，可以方便地进行胸部硬度的更换，以模拟不同强壮程度的病人 ▲9. 模型有传感器可测量： 9.1按压深度 ▲9.2按压间隙 9.3按压频率 9.4回弹是否充足 ▲9.5可反馈通气量及通气频率 9.6可反馈手放置位置的正误。 ▲9.7可以测量并给与0~100分的评分 ▲10.可使用手机或iPad免费下载APP连接模型，精准反馈心肺复苏的按压深度、回弹、速率及通气数据 ▲11. 模型配备可充电式锂电池 11.1 模型的充电和供电通过新USB－C接口 11.2 电池充满电后运行时间不低于34小时 11.3 充电时间：0%~90% 3小时，90%~100%<1小时 11.4 电池寿命大于 700次充电
经典成人气管插管模型 | 2套 | 1.7 | 1.本模型气道的大小及结构完全按照正常成人解剖结构设计。包括：鼻、口、牙、舌、咽、喉、会厌、声带、环状软骨、气管、支气管、肺、食管； 2.本模型可进行经口气管插管，还可进行吸痰、肺部充气练习及评价； 3.可以手动模拟颈动脉搏动； 4.可在气管插管过程中采用Sellick手法。通过喉部定位及将环状软骨压下，学生可真实看到声带降至视野范围内，并有效地关闭模型的食管。